阜平县气象局

关于做好2025年全县防雷安全工作的公告

为切实加强雷电灾害防御工作，进一步提高雷电灾害防御能力，有效保护国家利益和人民生命财产安全，维护社会公共安全，依据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》《河北省防雷减灾管理办法》《建筑物防雷设计规范》《雷电防护装置检测资质管理办法》等法律法规，结合我县实际情况，现就2025年全县防雷安全有关事项公告如下：

一、安装雷电防护装置的范围

依据相关法规，下列建（构）筑物、场所或设施，应当安装雷电防护装置

（1）建筑物防雷设计规范规定的一、二、三类防雷建（构）筑物；(此规定涵盖一般性民用建筑物和一般性工业建筑物)

（2）石油、化工等易燃易爆物品的生产或者储存场所；

（3）电力生产设施和输配电系统；

（4）航空、通信设施、广播电视系统、计算机信息系统； 

（5）国家战略物资储备及其他重要物资的仓储场所，尚存地上建筑的各级文物保护单位； 

（6）学校、宾馆、大型娱乐场所等人口聚集场所；

（7）法律、法规和规章及国家和本省技术规范规定应当安装防雷装置的其他场所和设施。

二、雷电防护装置定期检测

《河北省防雷减灾管理办法》规定：投入使用后的雷电防护装置实行定期安全检测制度。雷电防护装置每年检测一次，其中易燃、易爆物品和化学危险物品的生产、储存设施和场所的雷电防护装置每半年检测一次。

雷电防护装置的产权单位或使用单位应当做好防雷装置的日常维护和管理，不得擅自移动、改变或损毁雷电防护装置。

三、检测机构资质要求

雷电防护装置检测机构实行资质管理制度，并在资质等级范围内开展检测活动。雷电防护装置定期安全检测工作由取得省级以上气象主管机构颁发的雷电防护装置检测资质的单位承担，雷电防护装置定期安全检测按国家现行防雷技术规范及标准执行。

四、防雷安全检查

自本公告发布之日起，我局将适时组织开展全县防雷安全检查。对油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内旅游景点及其投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目开展防雷安全检查。

五、防雷安全责任追究

雷电防护装置安全检测涉及国家和人民生命财产安全，责任重大。根据《河北省防雷减灾管理办法》第三十八条：防雷装置使用单位拒绝实施定期检测，或者经检测不合格又拒绝整改的，由县级以上人民政府气象主管机构按照权限责令限期改正；逾期不改正的，可以处一千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，可以处一万元以上三万元以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

防雷装置检测机构对防雷装置检测后，应当出具检测报告，并对检测结果负责。根据《河北省防雷减灾管理办法》第三十九条：防雷检测机构出具虚假检测报告的，由县级以上人民政府气象主管机构按照权限责令限期改正，可以处一千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，可以处一万元以上三万元以下的罚款，由省人民政府气象主管机构撤销其防雷装置检测资质。
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特此公告。
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